# 多角度测色仪上位机系统 V1.0

# 页面线框图说明、初步UI示意与前后端开发任务拆分清单

文档编号：MAS-PRD-V1.0-03

版本：V1.0

日期：2026-03-26

状态：评审版

适用范围：Windows 上位机（WPF + .NET）

---

# 修订记录

• V1.0 / 2026-03-26 / 初版输出，包含页面线框图说明、初步 UI 示意、前后端任务拆分。

---

# 目录

1. 文档目的

2. 页面线框图说明

3. 初步 UI 示意图清单

4. 前端开发任务拆分

5. 后端开发任务拆分

6. 前后端联调任务

7. 测试与验收任务

8. 研发排期建议

9. 角色分工建议

10. 交付物清单

---

# 1. 文档目的

本文件用于在需求调研完成后，对多角度测色仪上位机软件的页面结构、核心交互、视觉方向与研发拆分进行统一说明，便于业务评审、项目立项、研发排期和视觉预研。

---

# 2. 页面线框图说明

## 2.1 启动首页（Dashboard）

页面目标：展示系统状态、设备状态、最近任务和高频快捷入口。

线框结构：

• 顶部栏：产品名、版本、当前用户、时间、设备连接状态。

• 左侧导航：首页、仪器连接、测量中心、结果分析、样品管理、颜色库、容差设置、报告中心、系统设置。

• 中央区：设备状态卡、校准状态卡、最近任务卡、快捷按钮、最近 5 条任务列表。

• 底部栏：数据库状态、日志级别、本地缓存、同步预留状态。

关键交互：

• 点击“连接设备”跳转到仪器连接页。

• 点击最近任务直接进入结果分析页。

• 设备未连接时禁用测量入口并显示红色告警。

## 2.2 仪器连接页（Instrument Connection）

页面目标：完成设备发现、连接、断开、状态监控和校准入口管理。

线框结构：

• 顶部工具栏：扫描端口、自动连接开关、刷新间隔。

• 左侧设备列表：端口号、设备名、驱动状态、占用状态、操作按钮。

• 右侧设备详情：型号、SN、固件版本、最近校准时间、连接状态。

• 底部日志区：时间、级别、模块、消息。

关键交互：

• 扫描完成后自动识别匹配设备。

• 连接失败时展示原因与建议动作。

• 点击“校准”打开校准向导。

## 2.3 校准向导弹窗（Calibration Wizard）

页面目标：规范白板/黑腔校准流程，降低误操作。

线框结构：

• 顶部步骤条：准备、白板、黑腔、完成。

• 中部说明区：图示 + 文本指引。

• 底部操作区：上一步、下一步、开始校准、取消。

关键交互：

• 每步都要求设备在线。

• 校准失败时显示错误码和重试建议。

• 校准完成后写入校准日志并刷新设备状态。

## 2.4 测量中心页（Measurement Center）

页面目标：完成标准样建立、试样测量、实时结果展示和保存。

线框结构：

• 顶部任务栏：任务编号、操作员、容差模板、测量模式。

• 左侧样品信息区：样品编号、名称、批次、材质、备注。

• 中间测量操作区：测量标准样、测量试样、连续测量、平均次数与间隔。

• 右侧实时结果区：角度结果表、状态标签、当前测量摘要。

• 底部操作区：保存、重测、清空、进入分析页。

关键交互：

• 未建立标准样前，限制或提醒试样测量。

• 测量完成后自动触发判定引擎。

• 一键保存任务与角度明细。

## 2.5 结果分析页（Result Analysis）

页面目标：完成多角度颜色差异、效果差异和综合结论的分析。

线框结构：

• 顶部信息栏：样品 ID、标准样 ID、色差公式切换、判定结果。

• 左侧数据表：角度、Lab、LCh、ΔE、Sparkle、Graininess、结论。

• 右侧图表区：角度对比图、趋势图、效果图。

• 底部说明区：超差说明、规则命中原因、导出按钮。

关键交互：

• 切换公式后实时重算。

• 点击某角度高亮行和曲线。

• 超差项可展开查看“阈值 vs 实测值”。

## 2.6 样品管理页（Sample Management）

页面目标：统一管理样品主数据和测量历史。

## 2.7 颜色库页（Color Library）

页面目标：管理标准样、颜色库分类和版本变更。

## 2.8 容差设置页（Tolerance Rules）

页面目标：管理按角度和综合维度的判定模板。

## 2.9 报告中心页（Report Center）

页面目标：实现报告预览、导出和归档查询。

## 2.10 系统设置页（System Settings）

页面目标：统一管理语言、主题、测量参数、数据库和日志。

---

# 3. 初步 UI 示意图清单

以下图片已同步生成，用于初步风格对齐与评审沟通：

• `dashboard_mockup.svg`

• `instrument_connection_mockup.svg`

• `measurement_center_mockup.svg`

• `result_analysis_mockup.svg`

设计说明：

• 风格定位：工业质检工作台，强调稳定、专业、信息密度和状态清晰度。

• 色彩策略：深蓝灰 + 青绿色状态色 + 橙色提醒色。

• 视觉原则：核心信息卡片化，主流程操作固定在显眼区域，表格与图表并重。

---

# 4. 前端开发任务拆分

## 4.1 基础框架

• 搭建主窗口、导航框架、全局状态栏。

• 建立通用组件库：卡片、表格、筛选条、弹窗、标签、图表容器。

• 建立统一主题与资源字典。

## 4.2 页面开发

• `DashboardView`

• `InstrumentConnectionView`

• `CalibrationDialog`

• `MeasurementCenterView`

• `ResultAnalysisView`

• `SampleManagementView`

• `ColorLibraryView`

• `ToleranceSettingsView`

• `ReportCenterView`

• `SystemSettingsView`

## 4.3 交互与状态管理

• 命令绑定与异步状态切换。

• 输入校验、表单验证、高亮规则。

• 实时结果刷新、图表联动、错误提示。

---

# 5. 后端开发任务拆分

## 5.1 应用服务层

• `InstrumentService`

• `CalibrationService`

• `MeasurementService`

• `AnalysisService`

• `RuleEngineService`

• `ReportService`

## 5.2 数据层

• SQLite 表结构设计。

• 仓储接口实现。

• 数据迁移机制。

• 备份与恢复服务。

## 5.3 通信层

• 串口枚举与占用检测。

• 协议编解码。

• 超时重试与断线重连。

• 设备忙、驱动异常、无响应状态映射。

## 5.4 日志与诊断

• 操作日志。

• 通信日志。

• 异常日志。

• 诊断包导出。

---

# 6. 前后端联调任务

• 仪器连接状态联动。

• 测量任务流转联动。

• 判定规则与结果联动。

• 报告生成与导出联动。

---

# 7. 测试与验收任务

• 主流程功能测试。

• 异常流程测试。

• 连续测量压力测试。

• 长连接稳定性测试。

• 数据一致性测试。

• 现场真实仪器验收。

---

# 8. 研发排期建议

• 第 1-2 周：基础框架 + 连接页 + 通信底座。

• 第 3-4 周：测量中心 + 数据入库。

• 第 5-6 周：分析页 + 规则引擎 + 图表联动。

• 第 7 周：样品管理、颜色库、容差设置。

• 第 8 周：报告中心、设置页、导出服务。

• 第 9 周：联调与缺陷修复。

• 第 10 周：试运行与发布。

---

# 9. 角色分工建议

• UI 工程师：页面、交互、图表。

• 应用工程师：业务服务、规则引擎、导出服务。

• 通信工程师：协议、串口、重连策略。

• 测试工程师：回归、压力、验收。

• 项目负责人：需求、排期、风险跟踪。

---

# 10. 交付物清单

• 《页面线框图说明》

• 《初步 UI 示意图》

• 《前后端开发任务拆分清单》

• 《联调与测试清单》

• 《10 周研发排期建议》