﻿# 多角度测色仪上位机系统 UI 连接弹窗与颜色数据显示区设计说明

# 变更背景

本次 UI 调整基于参考截图目录 `D:\Codex work\UI改进需求` 中的两个设计输入完成：

• 菜单-仪器-连接弹出窗截图

• 数据显示区表格截图

目标是在不破坏当前 1.0 业务链路的前提下，让主窗口的连接入口和颜色数据主表更接近参考软件交互方式。

# 本次完成内容

## 1. 菜单-仪器-连接弹窗

• 在主窗口“菜单 -> 仪器 -> 连接”接入独立弹窗。

• 新增连接弹窗窗口文件：

• `MAS.WinUI/InstrumentConnectWindow.xaml`

• `MAS.WinUI/InstrumentConnectWindow.xaml.cs`

• 弹窗包含以下区域：

• 顶部标题区“连接”

• COM 口下拉框

• 搜索按钮

• 蓝牙设备列表区

• 连接按钮与关闭按钮

## 2. COM 口发现逻辑

• 新增 `InstrumentConnectionDiscoveryService`，用于提供 COM 口与蓝牙设备发现能力。

• COM 口列表改为通过 PowerShell 调用 `.NET SerialPort.GetPortNames()` 获取，避免 `Get-CimInstance Win32_SerialPort` 在部分环境下的权限限制。

• 当前 COM 口列表会按端口号排序后显示在下拉框中。

## 3. 蓝牙设备显示逻辑

• 选择 COM 口后，弹窗自动尝试读取相关蓝牙设备信息。

• 搜索按钮可再次手动刷新。

• 蓝牙发现逻辑优先尝试从 `Win32_PnPEntity` 中读取与 COM 口或蓝牙类设备相关的条目。

• 如果当前环境无法访问设备枚举接口，列表会回退为可显示的提示项，而不是留空或抛错。

## 4. 主数据显示区重构

• 主业务区从原来的样品摘要表，调整为更接近参考图的颜色数据主表。

• 顶部增加标签区：

• 颜色

• 效果色

• 光谱图

• Lab Plot

• 增加筛选区：

• 关键字

• 类型（全部 / standard / trial）

• 筛选按钮

• 清空按钮

• 增加当前选中颜色数据摘要区。

## 5. 主表字段

当前颜色数据显示表格字段已按参考要求调整为：

• 名称

• 角度

• 光源

• 观察者

• 仿真色

• 时间

• L*

• a*

• b*

• C*

• h*

其中：

• 仿真色列使用色块展示，由当前记录的 Lab 值近似换算得到。

• 光源当前默认展示 `D65`。

• 观察者当前默认展示 `2°`。

• C*、h* 根据 a*、b* 动态计算生成。

# 代码变更文件

• `D:\Codex work\MAS.WinUI\MainWindow.xaml`

• `D:\Codex work\MAS.WinUI\MainWindow.xaml.cs`

• `D:\Codex work\MAS.WinUI\InstrumentConnectWindow.xaml`

• `D:\Codex work\MAS.WinUI\InstrumentConnectWindow.xaml.cs`

• `D:\Codex work\MAS.WinUI\Models\MainColorDisplayRow.cs`

• `D:\Codex work\MAS.WinUI\Models\InstrumentConnectionModels.cs`

• `D:\Codex work\MAS.WinUI\Services\InstrumentConnectionDiscoveryService.cs`

# 验证结果

• `MAS.WinUI` 项目编译通过。

• `MAS_V1.sln` 解决方案编译通过。

• 编译结果为 `0 warning / 0 error`。

• `MAS.Tools` 工具链运行通过。

• 运行验证主链路：建库 -> 模拟仪器连接/校准 -> 任务 -> 测量 -> 报告导出，未被本次 UI 改动破坏。

• COM 口发现逻辑已在当前机器终端验证可返回 `COM1`。

• 蓝牙设备发现逻辑已验证具备回退输出能力，在当前受限环境下会显示“当前环境无法读取蓝牙设备信息”。

# 当前限制与后续建议

• 蓝牙设备发现当前仍依赖系统设备枚举能力，不同机器上的返回内容会受驱动和权限影响。

• 当前“效果色 / 光谱图 / Lab Plot”标签仅完成界面壳层，尚未展开成独立内容页。

• 如果后续需要进一步贴近参考软件，可继续补：

• 下拉框与列表框视觉细节

• 蓝牙设备条目图标和状态色

• 主表列宽拖动、冻结列、排序与右键菜单

• 标签切换后的真实业务视图